**Załącznik Nr 9 do SIWZ**

Dotyczy postępowania na**: „BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/27/05/2019**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m]** | **Cena jednostkowa** **zł netto**  | **Wartość** **zł netto** |
| **1** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 | 787,8 m |   |   |
| **2** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 | 3081,9 m |   |   |
| **3** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø90 | 44,9 m |   |   |
| **4** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø63 | 41,8 m |   |   |
| **5** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø50 | 56,1 m |   |   |
| **6** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) | 786,9 m |   |   |
| **7** | Montaż zasuwy liniowej DN 150 | 23 szt. |   |   |
| **8** | Montaż zasuwy liniowej DN100 | 17 szt. |   |   |
| **9** | Montaż zasuwy domowej DN 32 | 248 szt. |   |   |
| **10** | Montaż zasuwy domowej DN 40 | 2 szt. |  |   |
| **11** | Zestaw hydrantowy z zasuwą | 27 szt. |  |   |
| **12** | Odwodnienie wykopów | - | - |   |
| **13** | Odtworzenie terenu | - | - |   |
| **14** | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | - | - |   |
| **15** | Opłata za zajęcie pasa drogowego | - | - |   |
| **16** | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | - | - |  |
| **17** | Obsługa geodezyjna | - | - |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

……………………………………………… .

Miejscowość i data