**Załącznik Nr 10 do SIWZ**

Dotyczy postępowania na**: „*Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga – Etap 1”.***

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: JRP/ZWIK/ZP/PN/08/02/2020**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ KANALIZACYJNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto** | **Wartość** **zł netto**  |
| **1** | Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø400 | 6 m |  |   |
| **2** | Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø200 | 4265 m |  |   |
| **3** | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø160 | 1060 m |  |   |
| **4** | Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 RC Ø160 (bezwykopowo) | 415 m |  |   |
| **5** | Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 Ø90 | 10 m |  |   |
| **6** | Wykonanie studzienki Ø425 z kinetą krzyżową | 189 szt. |  |   |
| **7** | Wykonanie studni betonowej Ø 1200 z kinetą krzyżową | 80 szt. |  |   |
| **8** | Wykonanie pompowni ścieków Ø1500 wraz z systemem monitoringu i zasilaniem | 1 kpl |  |   |
| **9** | Wykonanie studni rozprężnej Ø1000 | 2 szt.  |  |  |
| **10** | Wykonanie studni rewizyjnej Ø1500 na kanalizacji tłocznej | 1 szt. |  |  |
| **11** | Odwodnienie wykopów | [-] | [-] |  |
| **12** | Odtworzenie terenu | [-] | [-] |  |
| **13** | Opłata za zajęcie pasa drogowego (dotyczy dróg gminnych oraz powiatowych) | [-] | [-] |   |
| **14** | Obsługa geodezyjna | [-] | [-] |   |
| **15** | Dwukrotna teleinspekcja kanałów grawitacyjnych | [-] | [-] |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

………………………………………………

Miejscowość i data