**Załącznik Nr 9 do SIWZ**

Dotyczy postępowania na**: „*Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga – Etap 1”*.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: JRP/ZWIK/ZP/PN/08/02/2020**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| **1** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 | 3425 m |  |  |
| **2** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø90 | 45 m |  |  |
| **3** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø63 | 190 m |  |  |
| **4** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø50 | 158 m |  |  |
| **5** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) | 784 m |  |  |
| **6** | Montaż zasuwy liniowej Ø 110 | 10 szt. |  |  |
| **7** | Montaż zasuwy domowej Ø 63 | 6 szt. |  |  |
| **8** | Montaż zasuwy domowej Ø 50 | 4 szt. |  |  |
| **9** | Montaż zasuwy domowej Ø 40 | 279 szt. |  |  |
| **10** | Zestaw hydrantowy z zasuwą | 26 kpl |  |  |
| **11** | Odtworzenie terenu | - | - |  |
| **12** | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | - | - |  |
| **13** | Opłata za zajęcie pasa drogowego (dotyczy dróg gminnych oraz powiatowych) | - | - |  |
| **14** | Obsługa geodezyjna | - | - |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

……………………………………………… .

Miejscowość i data