**ZAŁACZNIK NR 2B DO SWZ (PO ZMIANIE)**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ KANALIZACYJNA – ZAKRES I CZĘŚĆ II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| **1** | Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø200 | 208,0 |  |  |
| **2** | Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø250 | 37,0 |  |  |
| **3** | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø160 | 56,0 |  |  |
| **4** | Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 Ø90 | 218,0 |  |  |
| **5** | Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 Ø160 | 253,0 |  |  |
| **6** | Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 Ø180 | 282,0 |  |  |
| **7** | Wykonanie studzienki Ø425 z kinetą krzyżową | 6,0 |  |  |
| **8** | Wykonanie studni betonowej Ø 1200 z kinetą krzyżową | 6,0 |  |  |
| **9** | Wykonanie pompowni ścieków Ø2000 wraz z systemem monitoringu i zasilaniem | 1,0 |  |  |
| **10** | Odwodnienie wykopów | - | - |  |
| **11** | Odtworzenie terenu | - | - |  |
| **12** | Opłata za zajęcie pasa drogowego | - | - |  |
| **13** | Obsługa geodezyjna oraz dokumentacja powykonawcza | - | - |  |
| **14** | Dwukrotna teleinspekcja kanałów grawitacyjnych | - | - |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |